[image: image1.jpg]MLL Lamellensysteme GmbH | Doktor-Flogel-StraBe 1 | D-22926 Ahrensburg M LL'HAM BU RG®

LAMELLENFASSADEN | WETTERSCHUTZGITTER | SONNENSCHUTZSYSTEME WE CREATE GOOD CLIMATE






MLL – Sonnenschutzsystem Typ VS-V-200R-SH
Vertikal starr, Lamelle vertikal mit Standardhalter
Lamellentyp sonal® D-200R

Eckige Strangpresslamelle aus Aluminium EN AW-6060 T66

Lamellenabstand 195 mm

Neigungswinkel 0°- 45°

Montage:
Lamelle mit Standarddeckel und Standardhalter.



Standardhalter zur Montage an bauseitiger 



Unterkonstruktion.

Oberfläche:
Pressblank, 



Eloxal E6 / EV1, C31-C35



Pulverbeschichtet RAL Classic,



DB701 – 703



NCS, Perleffekt, Struktur und weitere 

Sonderfarben auf Anfrage

Maße:

(B x H) nach Statik / Lamellentyp



Sonnenschutzanlage in Einzelteilen geliefert.
