[image: image1.jpg]MLL Lamellensysteme GmbH | MLL Lichtschutzsysteme GmbH | Unternehmen der MLL-HAMBURG?® Gruppe M L L- H A M B U RG ®
WETTERSCHUTZ | SONNENSCHUTZ | LICHTSCHUTZ WE CREATE GOOD CLIMATE





MLL - Fassadensystem Typ 516geAU
Freier Lüftungsquerschnitt 0%

MLL - leichte Baureihe, Z-Lamelle

Lamellenabstand 33,3 mm

Alle Profile aus Al Mg Si 0,5
Montage: 

Lamelle 010ge auf Tragsäule 006AU
Tragsäule 006AU bestückt mit Halter 11.2

Rastermaß der Tragsäule 800 mm

Oberfläche: 

E6/EV1 eloxiert, wie auch E6/C31-35 Farbtöne




RAL nach Wahl/roh




Sonderfarben auf Anfrage

Fliegengitter:

Ohne

Vogelschutz: 
Ohne
Maße: 

B: ..... mm x H: ..... mm

Lamellen und Tragsäulen abgelängt, lose geliefert. 

