[image: image1.jpg]MLL Lamellensysteme GmbH | MLL Lichtschutzsysteme GmbH | Unternehmen der MLL-HAMBURG?® Gruppe M L L- H A M B U RG ®
WETTERSCHUTZ | SONNENSCHUTZ | LICHTSCHUTZ WE CREATE GOOD CLIMATE





MLL - Fassadensystem Typ 564

Freier Lüftungsquerschnitt 35%

MLL - leichte Baureihe, V-Lamelle

Lamellenabstand 20 mm

Alle Profile aus Al Mg Si 0,5
Montage: 

Lamelle 060 auf Halteschiene 004

Halteschiene 004 bestückt mit Halter 16.2

Halteschiene 004 zur Montage auf bauseitiger UK

Rastermaß der Halteschiene 800 mm

Oberfläche: 

E6/EV1 eloxiert, wie auch E6/C31-35 Farbtöne




RAL nach Wahl/roh




Sonderfarben auf Anfrage

Fliegengitter:

Fiberglas MW 1,4mm / Nirosta MW 1,4mm oder 2,8mm

Vogelschutz: 
Verzinkt MW 10mm / Nirosta MW 8mm

Maße: 

B: .... mm X H: .... mm

Lamellen und Halteschienen abgelängt, lose geliefert.

Fliegengitter/Vogelschutz als Rollenware geliefert. 
