[image: image1.jpg]MLL Lamellensysteme GmbH | MLL Lichtschutzsysteme GmbH | Unternehmen der MLL-HAMBURG?® Gruppe M L L- H A M B U RG ®
WETTERSCHUTZ | SONNENSCHUTZ | LICHTSCHUTZ WE CREATE GOOD CLIMATE





MLL - Fassadensystem Typ 627VFM

Freier Lüftungsquerschnitt 50%

MLL - mittelschwere Baureihe, V-Lamelle

Lamellenabstand 40 mm

Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Montage: 

Lamelle 020VFM auf Tragsäule 007

Tragsäule 007 bestückt mit Halter 12.2VFM

Rastermaß der Tragsäule 1000 mm

Oberfläche: 

E6/EV1 eloxiert, wie auch E6/C31-35 Farbtöne




RAL nach Wahl/roh




Sonderfarben auf Anfrage

Fliegengitter:

Ohne


Vogelschutz:

Ohne

Maße: 

B : .... mm X H: .... mm
Lamellen und Tragsäule abgelängt, lose geliefert. 
