[image: image1.jpg]MLL Lamellensysteme GmbH | MLL Lichtschutzsysteme GmbH | Unternehmen der MLL-HAMBURG?® Gruppe M L L- H A M B U RG ®
WETTERSCHUTZ | SONNENSCHUTZ | LICHTSCHUTZ WE CREATE GOOD CLIMATE





MLL - Wetterschutzgitter Typ 732bew-M
Freier Lüftungsquerschnitt 50 %

MLL - schwere Baureihe mit beweglicher Lamelle

MLL - Lamelle 030bew im Rahmen 702bew

Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Montage: 

einliegend

Oberfläche: 

E6/EV1 eloxiert, wie auch E6/C31-35 Farbtöne




RAL nach Wahl/roh




Sonderfarben auf Anfrage

Fliegengitter: 
Fiberglas MW 1,4 / Nirosta MW 1,4 oder 2,8mm
Vogelschutz: 
Verzinkt MW 10mm / Nirosta MW 8mm

Maße: 

B: .... mm X H: ......mm

Ink. MLL-Motor (230V / 50Hz).
* ab B: 1400mm mittige Teilung der Lamelle erforderlich
