[image: image1.jpg]MLL Lamellensysteme GmbH | MLL Lichtschutzsysteme GmbH | Unternehmen der MLL-HAMBURG?® Gruppe M L L- H A M B U RG ®
WETTERSCHUTZ | SONNENSCHUTZ | LICHTSCHUTZ WE CREATE GOOD CLIMATE





MLL - Fassadensystem Typ 756Hei

Freier Lüftungsquerschnitt 69%

MLL - schwere Baureihe, Z- Lamelle

Elektrisch beheizbar

Lamellenabstand 100 mm

Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Montage: 

Lamelle 050Hei auf Tragsäule 006

Tragsäule 006 bestückt mit Halter 15.2

Rastermaß der Tragsäulen 1200 mm

Anschluss / Verdrahtung durch bauseitige

Elektrofachkraft

Oberfläche: 

E6/EV1 eloxiert, wie auch E6/C31-35 Farbtöne




RAL nach Wahl/roh




Sonderfarben auf Anfrage

Fliegengitter:

Ohne

Vogelschutz: 
Ohne

Maße: 

B : .... mm X H: .... mm
Lamellen und Tragsäulen abgelängt, lose geliefert. 
