[image: image1.jpg]MLL Lamellensysteme GmbH | MLL Lichtschutzsysteme GmbH | Unternehmen der MLL-HAMBURG?® Gruppe M L L- H A M B U RG ®
WETTERSCHUTZ | SONNENSCHUTZ | LICHTSCHUTZ WE CREATE GOOD CLIMATE





MLL - Fassadensystem Typ 756SWP1DB
freier Lüftungsquerschnitt 64%

MLL - schwere Baureihe , S- Lamelle

Lamellenabstand 90 mm

Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Montage: 

Lamelle 050SWP1 auf Tragsäule 006DB
Tragsäule 006DB bestückt mit Halter 15.2SWP1
Rastermaß der Tragsäule 1200 mm

Oberfläche: 

E6/EV1 eloxiert, wie auch E6/C31-35 Farbtöne




RAL nach Wahl/roh




Sonderfarben auf Anfrage

Fliegengitter: 
ohne
Vogelschutz: 
ohne
Maße: 

B : .... mm X H: .... mm

Lamellen und Tragsäulen abgelängt, lose geliefert.

