[image: image1.jpg]MLL Lamellensysteme GmbH | MLL Lichtschutzsysteme GmbH | Unternehmen der MLL-HAMBURG?® Gruppe M L L- H A M B U RG ®
WETTERSCHUTZ | SONNENSCHUTZ | LICHTSCHUTZ WE CREATE GOOD CLIMATE





MLL - Fassadensystem Typ 788

freier Lüftungsquerschnitt 54%

MLL - schwere Baureihe , V- Lamelle

Lamellenabstand 50 mm

Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Montage: 

Lamelle 080 auf Tragsäule 008

Tragsäule 008 bestückt mit Halter 18.2

Rastermaß der Tragsäulen 1200 mm

Oberfläche: 

E6/EV1 eloxiert, wie auch E6/C31-35 Farbtöne




RAL nach Wahl/roh




Sonderfarben auf Anfrage

Fliegengitter:

Ohne

Vogelschutz: 
Ohne

Maße: 

B : .... mm X H: .... mm
Lamellen und Tragsäulen abgelängt, lose geliefert.

