[image: image1.jpg]MLL SONNENSCHUTZSYSTEME GMBH | LIEBIGSTRASSE 26 | 22113 HAMBURG
Sonnenschutz |' Beschattung | Lamellen [ aus Aluminium MLEL-SONNENSCHUIiZ






MLL-Sonnenschutzsystem Typ VB-H-300-ND-00

Vertikal beweglich, Lamelle horizontal

Lamellentyp sonal® D-300
Elliptische Strangpresslamelle aus Aluminium EN AW 6060 T66

Lamellenabstand 295mm
Verstell-Winkel stufenlos von 0° - 110°, manuell oder elektromotorisch

Montage:
Lamelle mit Standard-Deckel, Verstellgestänge und 

Linearantrieb an Lisenenprofile. Lisenenprofile zur 

Montage an bauseitige Unterkonstruktion.

Oberfläche:

Pressblank, ohne Oberflächenbeschichtung

Eloxal E6 / EV1, C31 – C35




Pulverbeschichtet RAL Classic,




DB 701 – DB 703




NCS-S und Pearl-Effekt auf Anfrage

Maße:


(BxT) nach Statik / Lamellentyp

Sonnenschutzanlage vorkonfektioniert, in Einzelteilen geliefert.
[image: image1.jpg]